| KАРАР | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- |
| «26» | июль | 2013 й. | № 32 | «26» | июля | 2013 г. |

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

на территории сельского поселения Старокудашевский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях предотвращения гибели людей на пожарах, сохранности материальных ценностей и снижения материальных потерь от пожаров, а также реализации комплекса первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Старокудашевский сельсовет Администрация  сельского поселения Старокудашевский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

- Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Старокудашевский сельсовет муниципального района Янаульский район (приложение № 1).

- план первичных мер пожарной безопасности сельского поселения Старокудашевский сельсовет муниципального района Янаульский район (приложение № 2).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава

Администрации			                      	                    И.Х.Шакирьянов

Приложение № 1

к постановлению Администрации сельского

поселения Старокудашевский сельсовет

муниципального района Янаульский район

от 26 июля 2013 года   № 32

ПОЛОЖЕНИЕ

Об обеспечении  первичных мер пожарной безопасности

на территории сельского поселения Старокудашевский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения  Старокудашевский сельсовет муниципального района (далее - Положение) разработано на основании Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления Администрации муниципального района Янаульский район Республики от 14 февраля 2012 года № 142 и определяет содержание первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Старокудашевский сельсовет муниципального района Янаульский район.

1.2. Пожарная безопасность - это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Первичные меры пожарной безопасности - комплекс мер и действий, направленных на обеспечение пожарной безопасности, реализацию принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью общего комплекса мероприятий по организации пожаротушения и профилактики пожаров.

1.3. К полномочиям органов местного самоуправления в области пожарной безопасности действующим законодательством отнесено обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения Старокудашевский сельсовет муниципального района Янаульский район.

Полномочия органов местного самоуправления сельского поселения Старокудашевский сельсовет по обеспечению первичных мер пожарной безопасности включают в себя:

- определение организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения в области пожарной безопасности в границах сельского поселения;

- поддержку органами местного самоуправления деятельности добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, как формы социально значимых работ, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности, при этом добровольная пожарная охрана рассматривается в

качестве формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности;

- разработку и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализацию прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

- информационное обеспечение населения в области пожарной безопасности;

- установление особого противопожарного режима.

1.4. Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах сельского поселения в соответствии с действующим законодательством является расходным обязательством бюджета сельского поселения. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предприятий различных правовых форм и форм собственности, граждан-собственников является их расходными обязательствами.

1.5. В случае повышения пожарной опасности постановлением Администрации сельского поселения Старокудашевский сельсовет на территории сельского поселения может устанавливаться особый противопожарный режим. На период действия особого противопожарного режима устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, предусмотренные нормативными правовыми документами по пожарной безопасности.

1.6. На территории сельского поселения, помимо настоящего Положения, организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательны к исполнению Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), иные нормативные документы в области обеспечения пожарной безопасности.

1.7. Организации, их должностные лица и граждане, нарушившие требования или не выполняющие надлежащим образом правила пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. ПЕРВИЧНЫЕ  МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Первичными мерами пожарной безопасности считаются нормы и правила, а также мероприятия, направленные на предотвращение пожаров, спасение людей и имущества от пожаров. Первичные меры пожарной безопасности являются частью комплекса мероприятий по организации и проведению пожаротушения на территории сельского поселения.

2.2. Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности рекомендовать:

- на своих объектах обеспечить пожарную безопасность и предпринять все меры, направленные на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений;

Руководители несут персональную ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за соблюдением требований пожарной безопасности;

- на каждом объекте иметь утвержденные инструкции о мерах пожарной безопасности и по действиям на случай возникновения пожара;

- всех работников организаций допускать к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы - после прохождения дополнительного обучения по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем;

- назначать ответственных лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ в силу действующих нормативных правовых актов и иных актов должны выполнять соответствующие правила пожарной безопасности либо обеспечивать их соблюдение на определенных участках работ;

- определить собственников имущества, лиц, уполномоченных владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителей и должностных лиц организаций, лиц, в установленном порядке назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений, выданных в соответствии с Федеральным законодательством и иных законных требований инспекторов по пожарному надзору;

- во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах в обязательном порядке вывешивать таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны;

- определить порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

- регламентировать порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;

- установить порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;

- довести до всех категорий персонала предприятия действия работников при обнаружении пожара;

- определить порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначить ответственных за их проведение;

- в зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном нахождении на этаже более 10 человек разработать и на видных местах вывесить планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара.

2.3. Работники организаций, а также граждане должны:

- соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

- выполнять меры предосторожности при пользовании обогревательными приборами, предметами бытовой химии, при проведении работ с легковоспламеняющимися  и горючими  жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;

- в случае обнаружения пожара сообщить о нем и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

2.4. В целях обеспечения пожарной безопасности:

- руководители предприятий и граждане предоставляют в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность инспекторам по пожарному надзору проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности;

- организаторы мероприятий с массовым участием людей (вечера, дискотеки, торжества вокруг новогодней елки, представления и т.п.) должны перед началом этих мероприятий тщательно осмотреть помещения и убедиться в их полной готовности в противопожарном отношении;

- территории населенных пунктов в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и складами, а также участки, прилегающие к жилым домам и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- разведение костров, сжигание отходов не разрешается в пределах, установленных нормами проектирования противопожарных расстояний, но не ближе 50 м до зданий и сооружений;

- на территориях населенных пунктов и организаций не разрешается устраивать свалки горючих отходов;

- печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный металлический лист размером не менее 0,5 x 0,7 м (на деревянном или из горючих материалов полу).

2.5. При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющие  и горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

- перекаливать печи.

2.6. Помещения, здания и сооружения независимо от их принадлежности должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения. Приобретение и надлежащее содержание первичных средств пожаротушения осуществляются за счет собственника или за счет арендатора на договорных условиях.

2.7. Для жилых и производственных строений, расположенных в лесных массивах, должны быть выполнены мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения.

Рекомендуется у каждого жилого дома устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель.

2.8. В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения сельского поселения

по решению Администрации сельского поселения Старокудашевский сельсовет разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе, может временно приостанавливаться.

III. ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

3.1. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь производственных помещений, открытых площадок и установок.

3.2. Выбирая огнетушитель с соответствующим температурным пределом использования, необходимо учитывать климатические условия эксплуатации зданий и сооружений.

3.3. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже должны размещаться не менее двух ручных огнетушителей.

3.4. Огнетушители, отправленные на перезарядку, должны заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

3.5. Пожарные щиты комплектуются первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем.

3.6. Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем:

- огнетушители                                  - 2 шт.,

- лом                                           - 1 шт.,

- багор                                         - 1 шт.,

- крюк с деревянной рукояткой                   - 1 шт.,

- ведро                                         - 2 шт.,

- асбестовое полотно, грубошерстная ткань       - 1 шт.,

или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала)

- лопата штыковая                               - 1 шт.,

- лопата совковая                               - 1 шт.,

- емкость для хранения воды                     - 1 шт.,

- ящик с песком                                 - 1 шт.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБОРУДОВАНИЮ И УСТАНОВКЕ НЕКОТОРЫХ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

4.1. Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 куб. м и комплектоваться ведрами. Ящики для песка должны иметь объем не менее 1,0 куб. м и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

4.2. Ящики с песком, как правило, должны устанавливать со щитами в помещениях или на открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.

4.3. Асбестовые полотна, грубошерстные ткани или войлок должны быть размером не менее 1 x 1 м и предназначены для тушения очагов пожара веществ и материалов на площади не более 50% от площади применяемого полотна, горение которых не может происходить без доступа воздуха. Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) должны храниться в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. Указанные средства должны не реже одного раза в 3 месяца просушиваться и очищаться от пыли.

4.4. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

V. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ИНСТРУКЦИЙ

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Инструкции о мерах пожарной безопасности должны разрабатываться на основе правил пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и других документов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

5.2. Исходя из особенностей объектов, в инструкциях о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:

- порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей;

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ;

- порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;

- места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ;

- порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;

- предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;

- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе правила вызова пожарной охраны;

- порядок аварийной остановки технологического оборудования;

- порядок отключения вентиляции и электрооборудования;

- правила применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики;

- порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей;

- порядок осмотра и приведения в пожаро-, взрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения).

Приложение № 2

к постановлению Администрации

сельского поселения Старокудашевский        сельсовет  муниципального района Янаульский район

от 26 июля 2013 года   № 32

ПЛАН

первичных мер пожарной безопасности

на территории  сельского поселения Старокудашевский сельсовет муниципального района Янаульский район

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, установленных Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), введенными в действие приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 года № 313, и первичных мер пожарной безопасности, определенных в Положении об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения, утвержденных настоящим постановлением | Руководители организаций |
| 2. | Проводить регулярные проверки состояния противопожарной защиты объектов, своевременно устранять выявленные нарушения требований пожарной безопасности | Руководители организаций |
| 3. | Принимать меры по приведению в исправное состояние источников противопожарного водоснабжения, систем и средств пожаротушения, по надлежащему содержанию проездов к административным зданиям, очистке территорий объектов и прилегающих к ним зон от сухой растительности и горючего мусора | Руководители организаций |
| 4. | Проводить со всеми категориями работников объектов целевые инструктажи по мерам пожарной безопасности и занятия по пожарно-техническому минимуму | Руководители организаций |
| 5. | Устанавливать и содержать в исправном состоянии средства пожарной сигнализации | Руководители организаций |
| 6. | Проводить разъяснительную работу среди населения сельского поселения по предупреждению пожаров, соблюдению требований Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения, соблюдению особого противопожарного режима на территории сельского поселения в случае его введения | Администрация сельского поселения, старосты населенных пунктов |
| 7. | Не проводить в пожароопасный период и в случае введения на территории сельского поселения особого противопожарного режима поджогов сухой травы, мусора, не допускать складирования в неустановленных местах и вблизи жилого сектора легковоспламеняющихся жидкостей и материалов | Администрация сельского поселения, старосты населенных пунктов руководители |
| 8 | Предоставлять возможность государственным инспекторам пожарного надзора проверять в установленном законодательством порядке противопожарное состояние частного жилого сектора | Гражданам - владельцам частного жилого сектора (частных подворий) |

Управляющий

Делами Администрации						Г.Ф.Салиманова